USB管道内窥镜使用说明书

特征：

1．防水；

2．1 / 6 CMOS 芯片，分辨率高；

3．6颗高亮度LED灯方便在光线黑暗的情况下能更好地工作；

4．在XP系统里可以直接观看视频，无需安装软件; 在Vista or Win7系统里使用需要安装我们的软件（光盘里有）；

5．可以拍照并保存在您的电脑里；

6．可以录像并保存在您的电脑。

7.该种可弯曲的摄像头可用来检查水下、裂缝和空洞。

技术参数:

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 摄像头直径 | □5.5mm □7mm □9mm □10mm □14.5mm |
| 成像芯片尺寸 | □1/9 □1/6 □1/5 |
| 分辨率 | □640*480 □1280*720 □1600*1200 |
| LED 灯 | □4颗 □6颗 |
| 亮度 | 可调 |
| 曝光控制 | 自动 |
| 白平衡 | 自动 |
| 帧数 | 30帧 |
| 视角 | 60° |
| LED灯开关 | 可调 |
| 焦距 | 3cm-10cm |
| 接头 | USB 2.0 |
| 录像格式 | AVI |
| 图片格式 | JPEG |
| 线长 | 2米-30米 |
| 颜色 | 24 色 |
| 温度 | 不超过60℃ |

拍照和录像：

第一步：将光盘放入光驱

第二步：打开"ViewPlayCap" ,选择"Accept",然后点击 "extract"，这样就把该软件安装到桌面

第三步：在电脑上插上USB管道摄像头，再打开软件"ViewPlayCap"这个软件

第四步：打开软件，点击“File”，选择“Set capture file”设置录像或照片保存路径。

第五步：录像：点击“Capture”，再单击“Start capture”, 就开始录像，如需停止录像再次点击即可。拍照：点击“snapshot”就自动拍照，点1次拍1张照片，照片会自动保存在“我的图片”里。

包装清单：

1．USB管道摄像头1个

2。包装彩盒1个

3．英文使用说明书1份

4．光盘1张

5. 钩子1个，镜子1个，磁铁1个（仅配9mm的摄像头）