500 e 1500mA alimentatore       
    Manuale d’uso

SOMMARIO

Precauzioni   …………………….………..…………………...……….. pag. 2

Avvertenze e Note ……………………..………………………………  pag. 3

Caratteristiche ………………………………………………….………. pag. 4

Connessioni …………………………………………………………….. pag. 4

Dichiarazione Conformità …………….……………………………….. pag. 5

Precauzioni:

- Non smontare l’articolo: non rimuovere la copertura o le  viti,  così  da  evitare  sbalzi  elettrici.  All’interno  non  ci  sono  parti  riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.

- Conservarlo   e   maneggiarlo   con   cura:   l’articolo   può danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio.

- Non   esporre   l’articolo   a   pioggia   o   altri   liquidi.   Non utilizzarlo in luoghi umidi: se l’articolo viene a contatto con  liquidi asciugare   immediatamente.   Spegnerlo   e   rivolgersi   a  personale         qualificato.        I   liquidi     possono         danneggiare            l’articolo   e   creare corto-circuito.

- Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l’articolo:  utilizzare  un  panno  asciutto  per  pulire  l’apparecchio  quando  necessario.  Nel  caso  in  cui  lo  sporco  sia  difficile  da  rimuovere,   utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

- Non  utilizzare l’articolo  in  presenza  di  alte  temperature,     umidità  o  fonti  di  energia:  utilizzare  l’articolo  con  una  temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore  ad   75%.   Per   una   corretta   alimentazione,   fare   riferimento   al  manuale d’uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e note

ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre  l’articolo alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

Il voltaggio presente  all’interno  dell’articolo e  le parti dello stesso, possono causare corto-circuiti e shock  alle persone.

ATTENZIONE!  RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO.  NON  APRIRE!

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover e non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

NOTA IMPORTANTE:

L’apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai parametri  di   un   apparecchio   di   Classe   B   secondo   le   norme   europee  EN55022 e EN55024 ed è adatto all’utilizzo in ambienti residenziali  commerciali e dell’industria leggera. L’apparecchio  genera,  utilizza  ed  emette  radio  frequenze  e  se  non  installata  o  utilizzata  seguendo le istruzioni del manuale, potrebbe causare interferenze  dannose ad altre comunicazioni radio. In questo caso è richiesto  al proprietario di correggere l’interferenza a proprie spese.

Qualsiasi modifica o cambiamento dell’apparecchio che non sia  stato espressamente  approvato  dalla  parte  responsabile  della  conformità, esime l’utente  dall’operare in qualsiasi modo sull’apparecchio.

FUNZIONI  DELL’APPARECCHIO:

L’apparecchio si collega ad una normale presa di corrente a 220v AC (alternata) e fornisce tensione 12v DC (continua) d 500 o 1500 mAmpere dipendentemente dal modello.

1.  CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE  USCITA  A SPINOTTO mm 5,5 x 2

L’apparecchio si collega alla presa di corrente casalinga a 220v

CARATTERISTICHE TECNICHE:

| APPARECCHIO | ALIMENTATORE 500 mA o 1500mA |
| --- | --- |
| TENSIONE INGRESSO | 220VAC |
| TENISONE USCITA | 12VDC |

ESEMPIO DI CONNESSIONE

Dichiarazione di conformità

Noi importatori

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)

dichiariamo che il prodotto: alimentatore Modello 500 e 1500mA rispetta i requisiti essenziali della Direttiva EMC 2004/108 CEE, della direttiva 2006/95/CE, della direttiva 2002/95/CE

in quanto risulta conforme alle prescrizioni delle norme armonizzate:

EN 55022:2006 + A1:2007

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EN 61204-3:2001

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 60950

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell’art. 13 del Decreto  Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative  alla  riduzione  dell’uso  di  sostanze  pericolose nelle apparecchiature elettriche  ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L’utente  dovrà, pertanto, conferire  l’apparecchiatura  integra dei  componenti

essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di  differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio,  al trattamento e  allo  smaltimento  ambientale  compatibile  contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del  prodotto da  parte dell’utente  comporta l’applicazione delle sanzioni  amministrative di  cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e  seguenti del D.Lgs n.  22/1997).